
	四川全威安环科技有限公司

	   

	

	检测报告

	

	川全威（环）检〔2019〕217号


   项目名称：       四川蓝海化工（集团）有限公司        

                          污染源年度监测                                      
   委托单位：       四川蓝海化工（集团）有限公司              
   检测类别：                委托检测                   
   报告日期：     2020      年    1   月     10  日           
	

	检测报告说明


	

	报告封面及检测数据处无本公司检测报告专用章无效，无骑缝

章无效，无相关签字人签字无效。

本报告不得自行涂改、增删，未经同意不得部分复制本报告。

经本公司同意的复印件，加盖本公司公章后生效。

对本次检测检验结果有异议者，应于报告签收之日起，10个

工作日内对本公司提出，易腐、易变质样品3日内提出，逾期

不予受理。

对于送样的委托检验，本公司不对样品来源负责，只对测试

数据负责。

未经本公司书面同意，本报告不得用于商业广告，违者必究。

	

	

	

	地址：四川省成都市成华区成宏路72号1栋15楼

	邮编：610052

	电话：028-61526126

	E-mail：business@scqwest.com

	 


1、检测内容

受四川蓝海化工（集团）有限公司的委托，我公司根据“四川蓝海化工（集团）有限公司污染源年度监测”委托监测方案，于2019年12月18日至19日对位于四川省雅安市石棉县石甘公路四川蓝海化工（集团）有限公司的“四川蓝海化工（集团）有限公司污染源年度监测”进行现场检测和采样，于2019年12月20日至25日进行实验室分析。
检测项目

检测项目、点位及检测频次见表2-1。
表2-1检测项目、点位及检测频次表
	检测类别
	检测项目
	检测点位
	点位编号
	检测频次

	有组织废气
	颗粒物、氟化物、二氧化硫
	1#转锅尾气排气筒（高15m）
	1#
	采样3次，检测1天

	
	
	2#尾气处理排气筒（高15m）
	2#
	

	
	
	3#磷酸制备工艺废气排气筒（高30m）
	3#
	

	无组织废气
	颗粒物、氟化物、二氧化硫
	1#厂区上风向
	1#
	

	
	
	2#厂区下风向
	2#
	

	废水
	pH、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类、石油类
	1#生活废水处理站1号
	1#
	采样4次，检测1天

	噪声
	工业企业厂界噪声
	项目东侧厂界外1m
	1#
	昼夜各检测1次，检测1天   

	
	
	项目北侧厂界外1m
	2#
	


3、检测方法及方法来源

检测项目的检测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表3-1。

表3-1检测方法、方法来源、使用仪器及检出限表

	检测类别
	检测项目
	检测方法
	方法来源
	使用仪器
	检出限

	有组织废气
	颗粒物
	重量法
	HJ 836-2017
	Quintix35-1CN型电子天平SCQW-B020
	1.0mg/m3

	
	氟化物
	离子选择电极法
	HJ/T 67-2001
	PXSJ-216F离子计SCQW-B034
	6×10-2mg/m3

	
	二氧化硫
	定电位电解法
	HJ 57-2017
	EM-3088(2.0)型智能烟尘烟气分析仪SCQW-A001
	3mg/m3

	无组织废气
	颗粒物
	重量法
	GB/T 15432-1995及修改单
	BSA224S-CW型电子天平SCQW-B021
	0.001mg/m3

	
	氟化物
	离子选择电极法
	HJ 955-2018
	PXSJ-216F离子计SCQW-B034
	0.5μg/m3

	
	二氧化硫
	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法
	HJ 482-2009
	UV-1800PC型紫外可见分光光度计SCQW-B013
	0.007mg/m3

	废水
	pH
	玻璃电极法
	GB 6920-1986
	PHBJ-260型便携式pH计SCQW-A027
	/

	
	化学需氧量
	重铬酸盐法
	HJ 828-2017
	6B-12S型COD消解仪SCQW-B009
	4mg/L

	
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	HJ 535-2009
	UV-1800PC型紫外可见分光光度计SCQW-B013
	0.025mg/L

	
	五日生化需氧量
	稀释与接种法
	HJ 505-2009
	SHP-250型生化培养箱SCQW-B019
	0.5mg/L

	
	悬浮物
	重量法
	GB 11901-1989
	BSA124S型电子天平SCQW-B021
	2mg/L

	
	动植物油类
	红外分光光度法
	HJ637-2018
	OIL460型红外分光测油仪

SCQW-B010
	0.06mg/L

	
	石油类
	
	
	
	0.06mg/L

	噪声
	工业企业厂界噪声
	声级计法
	GB 12348-2008
	AWA5688型多功能声级计

SCQW-A079、AWA6021A声计校准器SCQW-A059
	/


4、执行标准

 有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放标准要求；无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准要求；废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准要求；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。
5、检测结果                                                                                                                                                                                                                                                         
有组织废气检测结果见表5-1；无组织废气检测结果见表5-2；废水检测结果见表5-3；噪声检测结果见表5-4。
表5-1有组织废气检测结果表

	检测点位
	检测时间
	检测项目
	检测结果
	标准

限值

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	

	1#
	2019.12.18
	烟气流量（m3/h）
	2970
	2699
	3334
	/

	
	
	颗粒物
	排放浓度(mg/m3)
	41.4
	49.1
	38.4
	120

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.123
	0.133
	0.128
	3.5

	
	
	二氧化硫
	排放浓度(mg/m3)
	3
	5
	4
	550

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	8.91×10-3
	1.35×10-2
	1.33×10-2
	2.6

	
	
	烟气流量（m3/h）
	3219
	2904
	3333
	/

	
	
	氟化物
	排放浓度(mg/m3)
	未检出
	未检出
	未检出
	9.0

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	0.10

	2#
	2019.12.18
	烟气流量（m3/h）
	7233
	7535
	7361
	/

	
	
	颗粒物

	排放浓度(mg/m3)
	38.2
	40.1
	38.1
	120

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.276
	0.302
	0.280
	3.5

	
	
	二氧化硫
	排放浓度(mg/m3)
	71
	69
	72
	550

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.514
	0.520
	0.530
	2.6

	
	
	烟气流量（m3/h）
	6907
	7223
	7391
	/

	
	
	氟化物
	排放浓度(mg/m3)
	未检出
	未检出
	未检出
	9.0

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	0.10


表5-1有组织废气检测结果表（续）
	检测点位
	检测时间
	检测项目
	检测结果
	标准

限值

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	

	3#
	2019.12.19
	烟气流量（m3/h）
	3419
	3637
	3422
	/

	
	
	颗粒物
	排放浓度(mg/m3)
	49.8
	44.2
	45.2
	120

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.170
	0.161
	0.155
	23

	
	
	二氧化硫
	排放浓度(mg/m3)
	5
	4
	未检出
	550

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	1.71×10-2
	1.45×10-2
	/
	15

	
	
	烟气流量（m3/h）
	3531
	3524
	2920
	/

	
	
	氟化物
	排放浓度(mg/m3)
	0.13
	0.12
	0.07
	9.0

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	4.59×10-4
	4.23×10-4
	2.04×10-4
	0.59


表5-2无组织废气检测结果表
单位：mg/m3
	检测项目
	检测时间
	检测点位
	检测结果
	最高浓度值

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	

	颗粒物
	2019.12.19
	1#
	0.134
	0.151
	0.167
	0.167

	
	
	2#
	0.152
	0.168
	0.185
	0.185

	
	标准限值
	1.0

	二氧化硫
	2019.12.19
	1#
	0.025
	0.024
	0.026
	0.026

	
	
	2#
	0.028
	0.031
	0.030
	0.031

	
	标准限值
	0.40

	氟化物
	2019.12.19
	1#
	未检出
	未检出
	未检出
	/

	
	
	2#
	未检出
	未检出
	未检出
	/

	
	标准限值
	0.02


表5-3废水检测结果表
单位：mg/L；pH无量纲
	检测点位
	检测时间
	检测项目
	检测结果
	平均值
	标准限值

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	
	

	1#
	2019.12.18
	pH
	8.16
	8.19
	8.01
	8.00
	/
	6-9

	
	
	化学需氧量
	113
	122
	118
	120
	118
	500

	
	
	氨氮
	2.39
	3.08
	2.45
	3.02
	2.74
	/

	
	
	五日生化需氧量
	27.2
	29.4
	27.8
	28.2
	28.2
	300

	
	
	悬浮物
	25
	17
	20
	19
	20
	400

	
	
	动植物油类
	4.79
	8.27
	4.84
	8.14
	6.51
	100

	
	
	石油类
	0.19
	0.08
	0.19
	0.14
	0.15
	30


表5-4噪声检测结果表

单位：dB（A）
	     检测时间及结果
检测点位
	2019.12.19

	
	昼间
	夜间

	1#
	57
	45

	2#
	54
	42

	标准限值
	65
	55


6、结果评价
由检测结果可知，我公司于2019年12月18日至19日在四川蓝海化工（集团）有限公司项目所在地所测有组织废气中的颗粒物、氟化物、二氧化硫的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放标准要求；所测无组织废气的最高浓度值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准要求；所测废水各项指标均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准要求；所测昼夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

检测点位示意图：
[image: image1.png]Az O

N
o ®
1
o
2
EFER
Ot
*iz
Ttk TS
A Om P :





（以下空白）

报告编制：           ； 审核：          ；签发：                                                                                 
日    期：           ； 日期：          ；日期：                  
�





 








